桃園市政府法務局新聞稿

抽檢市場磅秤合格率99.4% 辦年貨看清標示免爭議 農曆春節將近，消費者開始採購年貨，為維護交易公平，避免偷斤減兩，桃園市政府法務局消保官聯合經濟部標準檢驗局新竹分局人員抽檢市場攤商磅秤，僅1具不合格，合格率達99.4%，消保官提醒消費者採購前應看清標示，問明價格，以免爭議。 桃園市政府法務局消保官聯合經濟部標準檢驗局新竹分局桃園辦事處人員，於106年1月6日及11日赴龍潭公有市場、中壢新明市場及大潤發平鎮店，抽查蔬菜、水果、肉品、海鮮、乾貨、糖果等攤商之磅秤，共檢查磅秤167具，檢查結果166具合格、1具不合格，合格率99.4%。不合格磅秤之攤商係位於中壢新明市場外圍路邊之攤商，不合格原因為已「超出法定公差」，標檢局人員當場貼停止使用封條，並要求送檢合格後才能再使用。 抽檢時發現有些磅秤顯示的量低於標準值，誤差雖然都在法定公差範圍內，部分攤商仍表示吃點虧没關係，斤兩多一點，經消費者口耳相傳，生意比較好。 春節將近，年貨大街開張，傳統市場亦備各式年貨，各攤商標價方式不一，有標示一斤70元、一堆或一包50元，亦有標示半斤39元，或僅標示價錢但未標示計價單位，生鮮魚貨通常以兩計價、有些糖果餅乾則以公克計價，消保官提醒消費者，交易前一定要看清楚標示，若標示不明確，一定要問清楚再買，攤商亦應充分揭示價錢、計價單位等消費資訊，避免發生爭議。 新聞聯絡人:消保官邱玉霞(0920875528)、(03)3322101#5707