經濟部標準檢驗局臺南分局新聞資料

112年12月日

瓦斯熱水器選購及使用注意事項，標準檢驗局臺南分局講乎你了解

時序進入冬季，天氣逐漸轉涼，全臺氣溫持續下探，此時不少人喜歡使用瓦斯熱水器泡個暖暖的熱水澡來驅寒暖身。瓦斯熱水器因長期使用，若其零件或管線老化即有瓦斯外洩之虞，可能會造成一氧化碳中毒及火災等危險事故，故經濟部標準檢驗局已將「瓦斯熱水器」列入強制檢驗商品，以保障消費者生命財產安全。

消費者在選購瓦斯熱水器時除了節能及價格考量外，應更加注意使用安全，經濟部標準檢驗局臺南分局提供7個選購及使用小技巧，讓您買的安心用的放心：

- 選購產品時，應認明標有「商品檢驗標識」，並檢視廠商資訊、產品規格等中文標示是否清楚。

- 依安裝場所選擇適當產品，室外通風良好處所，可選購屋外式熱水器；裝設於室內或不通風場所，應選購室內強制排氣式熱水器並裝設排氣管，以確保安全。

- 應詳閱說明書及注意警語，並確實依照說明內容使用。

- 安裝瓦斯熱水器及其配管應由特定「特定瓦斯器具裝修技術士」進行安裝。

- 裝設及使用燃氣熱水器一定要保持通風，尤其陽台有裝設熱水器時，應避免加裝門窗或晾曬大量衣物而阻礙通風。

- 應定期請有合格證照之技術士或原廠技術人員進行安全檢查與維修。

- 發現瓦斯洩漏時，應儘速關閉瓦斯並輕開門窗使空氣流通，切勿打開電器開關，以免火花引起瓦斯爆炸，並請合格專業人員檢修。

若有任何相關問題，可電洽臺南分局市場監督科(06)223-4879分機601。

經濟部標準檢驗局臺南分局發言人：蔡副分局長宗訓

辦公室電話：06-3459108   行動電話：0921-615216

電子郵件：hsun.tsai@bsmi.gov.tw

承辦單位：市場監督科洪科長啟智

辦公室電話：06-2234879分機601  行動電話：0911-156360

電子郵件： sl.shiau@bsmi.gov.tw

新聞聯絡人：方秘書冠權

辦公室電話：06-3459107   行動電話：0928-160883

電子郵件：chuany1.fang@bsmi.gov.tw